## ●記入用
[19 empty] | 様式 ④-1 | [7 empty] | 2017年改訂
千葉県耐震判定協議会
2018年度改訂
「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  |  | 耐震診断結果概要 | [14 empty] | 「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  | 「耐震診断結果概要」記入上の注意事項
年 月
◎ | 判定報告書宛先 |  | 名称
1. | 診断者 |  | 名称 |  |  |  | 氏名 |  |  |  |  | 会社名 |  |  |  |  | 電話 |  |  | 「1.診断者」 |  | ・名称 |  |  | :診断を行った者の氏名を記入する。申込者と異なる場合は二段にして両者記入する。
2. | 建物概要 | (1) | 建物名称・所在地 |  |  |  | 名称 | [6 empty] | 所在地 | [7 empty] | ・会社名･電話 |  |  | :診断者の所属する事務所の名称及び電話番号を記入する。
|  | (2) | 構造･規模 | [8 empty] | 地上 階、地下 階、PH 階 | [7 empty] | 「2.建物概要」 |  | (1)建物名称・所在地 |  |  | :建物の名称及び所在地を記入する。
|  | (3) | 設計・建築年・用途 |  |  |  | 設計 | 昭和 年 月 |  |  | 建築 | 昭和 年 月 |  |  |  | 用途 | [5 empty] | (2)構造･規模 |  |  | :構造種別及び規模を記入する。
|  | (4) | 面積 |  |  |  |  | 建築面積: |  |  |  | ㎡ | 延べ面積: |  |  |  | ㎡ |  |  |  |  | (3)設計・建築年・用途 |  |  | :設計・竣工年月及び主要用途を記入する。
|  | (5) | 階髙･軒髙 |  |  |  |  | 1階 m, 2階 m, 3階 m, 4階 m | [8 empty] | 軒髙 |  | m | [5 empty] | :建築面積及び延べ面積を記入する。
|  | (6) | 桁行×張間､全長:m | [5 empty] | × |  |  |  |  | 同左ｽﾊﾟﾝ数 |  |  | × |  |  |  |  | (5)階髙･軒髙 |  |  | :各階の階髙及び軒髙を記入する。
|  |  | (桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m) | [5 empty] | ( × ) | [12 empty] | (6)桁行×張間､全長:m(桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m)
|  | (7) | 地盤及び地盤種別 |  |  |  |  | 表 層 | [5 empty] | 支持層 | [10 empty] | :桁行方向･張間方向の全長及び代表的なｽﾊﾟﾝ長を記入する。
|  | (8) | 基礎 |  |  |  |  | 直接基礎（長期 t/㎡） | [13 empty] | (7)地盤及び地盤種別 |  |  | :地盤の種類を記入する。
[8 empty] | 杭 基 礎（杭種: 、杭径: φ、杭長 m、杭耐力 t) | [13 empty] | (8)基礎 |  |  | :直接基礎･杭基礎の該当する方に○をつけ、必要事項を記入する。
|  | (9) | 設計図書の有無 |  |  |  |  | 意匠図 | （有・無） |  | 構造図 | （有・無） |  | 構造計算書 |  | （有・無） | [5 empty] | (9)設計図書の有無 |  |  | :該当する方に〇をつける。
3. | 現地調査結果 | (1) | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | 階 | 設計基準強度 |  |  | 平均圧縮強度 |  | 標準偏差 |  | 推定強度 |  | 診断採用強度 |  |  | 「3.現地調査結果及び材料強度」
| 及び材料強度 | [5 empty] | 4 |  |  |  |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | ・共通事項 |  |  | :強度の単位はSI単位とし､ｺﾝｸﾘｰﾄ強度については小数第1位まで記入する。また､( )内は従来単位
[7 empty] | 3 |  |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 | [5 empty] | に換算した数値を記入する。
[7 empty] | 2 | ( ㎏/c㎡ ) |  |  |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  | (1)ｺﾝｸﾘｰﾄ
[7 empty] | 1 |  |  |  |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  | N/mm2 |  |  | N/mm2 |  |  |  | 1)設計基準強度 |  | :設計基準強度を記入する。図面等に明記されていない場合は空欄とする。
|  | (2) | 鉄筋 |  |  |  |  | 鉄筋種別： |  |  |  |  | 診断採用降伏点: |  |  | σy= |  | N/mm2 |  |  |  |  | 2)平均圧縮強度 |  | :各階のｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果の平均値を記入する。
[13 empty] | SD30 |  |  | σy= |  | N/mm2 |  |  |  |  | 3)標準偏差 |  | :各階のｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果の標準偏差を記入する。
|  | (3) | 中性化深さ |  |  |  |  | 平均深さ |  |  | cm | 最大深さ |  |  | cm | （仕上げの有無：有 無） | [6 empty] | 4)推定強度 |  | :各階の平均圧縮強度より標準偏差知の1/2を差し引いた推定強度を記入する。
|  | (4) | 経年指標 |  |  |  |  | T= |  | （理由： ） | [12 empty] | 5)診断採用強度 |  | :各階の診断に採用したｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度を記入する。
|  | (5) | 特記事項 |  |  |  | ・ | [14 empty] | (2)鉄筋 |  |  | :診断に採用した鉄筋強度を記入する。鉄筋強度は鉄筋の材質ごとに記入する。
[7 empty] | ・ | [14 empty] | (3)中性化深さ |  |  | :ｺﾝｸﾘｰﾄ部の中性化深さを平均値及び最大値に分けて記入する。また、仕上げの有無に○をつける。
[22 empty] | (4)経年指標 |  |  | :経年指標(T値)を記入する。また、低減した項目を( )内に記入する。
[22 empty] | (5）特記事項 |  |  | ・現地調査結果等について、とくに留意する必要があると思われる事項について記入する。
4. | 診断基準及び | (1) | 診断基準 | [21 empty] | 1) | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度が著しく低い場合、または中性化が著しく進行している場合等
| 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | (2) | 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | [12 empty] | 評価取得年： |  |  | 年 | [5 empty] | 2) | 著しい構造亀裂が認められた場合等
5. | 判定値 | (1) | Is値、CTU・SD 値 |  |  |  |  | Is ≧ |  | 、CTU・SD 値≧ | [14 empty] | 3) | 不同沈下が認められた場合等
6. | 診断結果概要 | X | 方向（桁行方向）： | [21 empty] | 4) | その他、診断仮定に大きく影響している事項等
[20 empty] | 「4.診断基準及び |  | (1)診断基準 |  |  | :診断に適用した診断基準を記入する。
[21 empty] | 使用プログラム | (2)使用プログラム |  |  | :診断に使用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名及び評価取得の年度を記入する。
|  | Y | 方向（張間方向）： | [16 empty] | 「5.判定値」 |  | (1).構造耐震指標･強度指標 |  |  | :耐震性能の判定に採用する、構造耐震指標(Is値)及び強度指標(CTu×SD値)の目標値を記入する。
[20 empty] | 「6.診断結果概要」 |  |  |  |  | :建物の崩壊形式、第２種構造要素の有無、耐震性能の判定等について､診断を行った方向別に記
入する。
「7.既存建物のIs指標値､CTu×SD値」
7. | 既存建物の | 方向 | 階 | 第2次診断 | [8 empty] | 判定 | 決定要因 | [7 empty] | ・診断結果一覧
| Is指標値 |  |  | SD |  | F |  |  | Is |  | CTＵ･SD | [11 empty] | 1)診断結果 | SD | :診断に採用した形状指標SD値を記入する。
| CTU・SD 値 | X方向（桁行方向） | PH | [20 empty] | F | :Is値を決定した時の靭性指標F値を記入する。
|  |  | 4 | [20 empty] | Is | :診断結果のIs値を記入する。
| FはIs決定時の |  | 3 | [20 empty] | CTＵ･SD | :診断結果のCTu×SD値を記入する。
| 値を示す |  | 2
|  |  | 1 | [19 empty] | 2)決定要因 |  | :耐震性能の決定要因となった項目を記入する。
|  | Y方向（張間方向） | PH | [21 empty] | 例 崩壊形式(強度･靱性)第２種構造要素等
4
|  |  | 3 | [19 empty] | 3)診断次数 |  | ：第2次診断を原則とするが、必要により第3次も記入する。
2
1
備考
8. | 留意事項 | ・ | [17 empty] | 「8.留意事項」 |  |  |  |  | :診断結果等について、とくに留意する必要があると思われる事項について記入する。
・
：主要構造部以外のコンクリートブロック壁、屋外階段、吊り天井材等について、
地震による影響を調査し、診断者としてのコメントを記入する。
＊裏面に建物の特徴が理解できる代表的な階の梁伏図、軸組図（ゾーニング図）、柱・壁リストを記入してください。原則Ａ4サイズ1枚。

## ●記入例
[19 empty] | 様式 ④-1 | [7 empty] | 2018年度改訂
千葉県耐震判定協議会
2018年度改訂
「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  |  | 耐震診断結果概要 | [8 empty] | （ 記 入 例 ） | [5 empty] | 「鉄筋コンクリート造建物」 |  |  |  | 「耐震診断結果概要」記入上の注意事項
2019 年 4 月
◎ | 判定報告書宛先 |  | 名称 |  |  |  |  | ◎◎市長〇〇△△ ◎◎学園△△理事長 ◎◎マンション管理組合 | [11 empty] | 「◎判定報告書宛先」 |  | ・名称 |  |  | :判定報告書宛先を記入する。
1. | 診断者 |  | 名称 |  |  |  | 氏名 | ○○ ○○ |  |  |  | 会社名 | （○）○○○○事務所 |  |  |  | 電話 | ○○○-○○○-○○○○ |  | 「1.診断者」 |  | ・名称 |  |  | :診断を行った者の氏名を記入する。申込者と異なる場合は二段にして両者記入する。
2. | 建物概要 | (1) | 建物名称・所在地 |  |  |  | 名称 | ○○○○高等学校 普通教室棟 | [5 empty] | 所在地 | 〇〇市〇〇 | [6 empty] | ・会社名･電話 |  |  | :診断者の所属する事務所の名称及び電話番号を記入する。
|  | (2) | 構造･規模 |  |  |  |  | 鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造 |  |  |  | 地上 4階、地下 -階、PH 1階 | [7 empty] | 「2.建物概要」 |  | (1)建物名称・所在地 |  |  | :建物の名称及び所在地を記入する。
|  | (3) | 設計・建築年・用途 |  |  |  | 設計 | 昭和 49年 3 月 |  |  | 建築 | 昭和 50年 3月 |  |  |  | 用途 | 校舎 |  |  |  |  | (2)構造･規模 |  |  | :構造種別及び規模を記入する。
|  | (4) | 面積 |  |  |  |  | 建築面積: |  | 1792 |  | ㎡ | 延べ面積: |  | 7168 |  | ㎡ |  |  |  |  | (3)設計・建築年・用途 |  |  | :設計・竣工年月及び主要用途を記入する。
|  | (5) | 階髙･軒髙 |  |  |  |  | 1階 4.30 m, 2階 4.50 m, 3階 4.50 m, 4階 4.50 m | [8 empty] | 軒髙 | 17.8 | m | [5 empty] | :建築面積及び延べ面積を記入する。
|  | (6) | 桁行×張間､全長:m | [5 empty] | 108.00× 16.00 |  |  |  |  | 同左ｽﾊﾟﾝ数 |  |  | 24 × 6 |  |  |  |  | (5)階髙･軒髙 |  |  | :各階の階髙及び軒髙を記入する。
|  |  | (桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m) | [5 empty] | ( 4.50× 7.30) | [12 empty] | (6)桁行×張間､全長:m(桁行ｽﾊﾟﾝ×張間ｽﾊﾟﾝ:m)
|  | (7) | 地盤及び地盤種別 |  |  |  |  | 表 層 |  | ﾛｰﾑ層 |  |  |  | 支持層 |  | 細砂層 | [8 empty] | :桁行方向･張間方向の全長及び代表的なｽﾊﾟﾝ長を記入する。
|  | (8) | 基礎 |  |  |  |  | 直接基礎（長期 t/㎡） | [13 empty] | (7)地盤及び地盤種別 |  |  | :地盤の種類を記入する。
[8 empty] | 杭 基 礎（杭種: PC杭、杭径: 300φ、杭長 18.0m、杭耐力 30t) | [13 empty] | (8)基礎 |  |  | :直接基礎･杭基礎の該当する方に○をつけ、必要事項を記入する。
|  | (9) | 設計図書の有無 |  |  |  |  | 意匠図 | （有・無） |  | 構造図 | （有・無） |  | 構造計算書 |  | （有・無） | [5 empty] | (9)設計図書の有無 |  |  | :該当する方に〇をつける。
3. | 現地調査結果 | (1) | ｺﾝｸﾘｰﾄ |  |  |  | 階 | 設計基準強度 |  |  | 平均圧縮強度 |  | 標準偏差 |  | 推定強度 |  | 診断採用強度 |  |  | 「3.現地調査結果及び材料強度」
| 及び材料強度 | [5 empty] | 4 |  |  |  | 26.2 | N/mm2 | 1.6 | N/mm2 | 25.4 | N/mm2 | 25.4 |  | N/mm2 |  |  | ・共通事項 |  |  | :強度の単位はSI単位とし､ｺﾝｸﾘｰﾄ強度については小数第1位まで記入する。また､( )内は従来単位
[7 empty] | 3 | 20.6 |  | N/mm2 | 26.4 | N/mm2 | 1.4 | N/mm2 | 25.7 | N/mm2 | 25.7 |  | N/mm2 | [5 empty] | に換算した数値を記入する。
[7 empty] | 2 | ( 210㎏/c㎡ ) |  |  | 25.6 | N/mm2 | 1.8 | N/mm2 | 24.7 | N/mm2 | 24.7 |  | N/mm2 |  |  | (1)ｺﾝｸﾘｰﾄ
[7 empty] | 1 |  |  |  | 23.6 | N/mm2 | 2.2 | N/mm2 | 22.5 | N/mm2 | 22.5 |  | N/mm2 |  |  |  | 1)設計基準強度 |  | :設計基準強度を記入する。図面等に明記されていない場合は空欄とする。
|  | (2) | 鉄筋 |  |  |  |  | 鉄筋種別： |  | SR24 |  |  | 診断採用降伏点: |  |  | σy= | 294 | N/mm2 |  |  |  |  | 2)平均圧縮強度 |  | :各階のｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果の平均値を記入する。
[10 empty] | SD30 |  |  | SD30 |  |  | σy= | 344 | N/mm2 |  |  |  |  | 3)標準偏差 |  | :各階のｺﾝｸﾘｰﾄｺｱ圧縮強度試験結果の標準偏差を記入する。
|  | (3) | 中性化深さ |  |  |  |  | 平均深さ |  | 0.61 | cm | 最大深さ |  | 6.81 | cm | （仕上げの有無：有 無） | [6 empty] | 4)推定強度 |  | :各階の平均圧縮強度より標準偏差知の1/2を差し引いた推定強度を記入する。
|  | (4) | 経年指標 |  |  |  |  | T= | 0.97 | （理由：ひび割れにより低減 ） | [12 empty] | 5)診断採用強度 |  | :各階の診断に採用したｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度を記入する。
|  | (5) | 特記事項 |  |  |  | ・ | 隣接棟との間にはｴｷｽﾊﾟﾝｼｮﾝ･ｼﾞｮｲﾝﾄが設けられており、十分な間隔(15.0cm)がとられて | [13 empty] | (2)鉄筋 |  |  | :診断に採用した鉄筋強度を記入する。鉄筋強度は鉄筋の材質ごとに記入する。
[8 empty] | いる。 | [13 empty] | (3)中性化深さ |  |  | :ｺﾝｸﾘｰﾄ部の中性化深さを平均値及び最大値に分けて記入する。また、仕上げの有無に○をつける。
[7 empty] | ・ | 床スラブに振動障害が認められる部分がある(特別教室)。 | [13 empty] | (4)経年指標 |  |  | :経年指標(T値)を記入する。また、低減した項目を( )内に記入する。
4. | 診断基準及び | (1) | 診断基準 |  |  |  |  | 既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準((一財)日本建築防災協会２０１７年版） | [13 empty] | (5）特記事項 |  |  | ・現地調査結果等について、とくに留意する必要があると思われる事項について記入する。
| 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ | (2) | 使用ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ |  |  |  |  | ｢〇〇〇〇｣ (株)△△△△ | [7 empty] | 評価取得年： 2010年 |  | 2018 | 年 | [5 empty] | 1) | ｺﾝｸﾘｰﾄ圧縮強度が著しく低い場合、または中性化が著しく進行している場合等
5. | 判定値 | (1) | Is値、CTU・SD 値 |  |  |  |  | Is ≧ | 0.7 | 、CTU・SD 値≧ |  | 0.3 | [12 empty] | 2) | 著しい構造亀裂が認められた場合等
6. | 診断結果概要 | X | 方向（桁行方向）： |  |  |  | 概ねせん断部材が支配的な強度型の崩壊形式となった。各階共、第２種構造要素となる | [17 empty] | 3) | 不同沈下が認められた場合等
[7 empty] | 極脆性柱により耐震性能が限界づけられており、全階で所定の耐震性能を満足しない結果 | [17 empty] | 4) | その他、診断仮定に大きく影響している事項等
となった。
[20 empty] | 「4.診断基準及び |  | (1)診断基準 |  |  | :診断に適用した診断基準を記入する。
[21 empty] | 使用プログラム | (2)使用プログラム |  |  | :診断に使用したﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ名及び評価取得の年度を記入する。
|  | Y | 方向（張間方向）： |  |  |  | 概ねせん断部材が支配的な強度型の崩壊形式となった。1、2階で第２種構造要素となる | [12 empty] | 「5.判定値」 |  | (1).構造耐震指標･強度指標 |  |  | :耐震性能の判定に採用する、構造耐震指標(Is値)及び強度指標(CTU×SD値)の目標値を記入する。
極脆性柱により耐震性能が限界づけられており、1、2階で所定の耐震性能を満足しない結
[7 empty] | 果となった。また、１階にﾋﾟﾛﾃｨ柱が存在しており、付加軸力(上階壁せん断破壊時)が | [12 empty] | 「6.診断結果概要」 |  |  |  |  | :建物の崩壊形式、第２種構造要素の有無、耐震性能の判定等について､診断を行った方向別に記
[7 empty] | 0.4bDFcを上回るため第２種構造要素となっている。 | [17 empty] | 入する。
「7.既存建物のIs指標値､CTu×SD値」
7. | 既存建物の | 方向 | 階 | 第2次診断 | [8 empty] | 判定 | 決定要因 | [7 empty] | ・診断結果一覧
| Is指標値 |  |  | SD |  | F |  |  | Is |  | CTＵ･SD | [11 empty] | 1)診断結果 | SD | :診断に採用した形状指標SD値を記入する。
| CTU・SD 値 | X方向（桁行方向） | PH | 0.95 |  | 1 |  |  | 1.39 |  | 1.35 |  | OK | [10 empty] | F | :Is値を決定した時の靭性指標F値を記入する。
|  |  | 4 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.63 |  | 0.73 |  | NG | 第2種(極脆性柱)にて決定 | [9 empty] | Is | :診断結果のIs値を記入する。
| FはIs決定時の |  | 3 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.52 |  | 0.61 |  | NG | 〃 | [9 empty] | CTＵ･SD | :診断結果のCTu×SD値を記入する。
| 値を示す |  | 2 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.48 |  | 0.52 |  | NG | 〃
|  |  | 1 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.36 |  | 0.45 |  | NG | 〃 | [8 empty] | 2)決定要因 |  | :耐震性能の決定要因となった項目を記入する。
|  | Y方向（張間方向） | PH | 0.95 |  | 1 |  |  | 3.61 |  | 3.74 |  | OK | [11 empty] | 例 崩壊形式(強度･靱性)第２種構造要素等
|  |  | 4 | 0.95 |  | 1 |  |  | 1.27 |  | 1.31 |  | OK | せん断部材にて決定
|  |  | 3 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.98 |  | 1.01 |  | OK | 〃 | [8 empty] | 3)診断次数 |  | ：第2次診断を原則とするが、第3次診断が必要とされる場合は、適宜、記入欄を追加し対処する。
|  |  | 2 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.62 |  | 0.68 |  | NG | 第2種(極脆性柱)にて決定
|  |  | 1 | 0.95 |  | 1 |  |  | 0.58 |  | 0.62 |  | NG | 〃
備考
8. | 留意事項 | ・ | 調査の結果、コンクリートブロック壁は、頂部の鉄筋の定着が確認できなかったため、転倒する危険性が高い。 | [16 empty] | 「8.留意事項」 |  |  |  |  | :診断結果等について、とくに留意する必要があると思われる事項について記入する。
：主要構造部以外のコンクリートブロック壁、屋外階段、吊り天井材等について、
地震による影響を調査し、診断者としてのコメントを記入する。
＊裏面に建物の特徴が理解できる代表的な階の梁伏図、軸組図（ゾーニング図）、柱・壁リストを記入してください。原則Ａ4サイズ1枚。